合肥巢湖爱心医院

招

标

文

件

项目名称：合肥巢湖爱心医院分体空调采购招标项目 
    2025年4月 28日

一、投标单位须知

1、凡参加投标者,必须已通过资格预审,且已收到招标单位的通知,方可参与投标。

2、凡参加投标者,均交纳20000元投标保证金，标结束后，未中标单位投标保证金予以退还；弃标者、不参与投标者保证金不予退还；中标单位投标保证金不予退还，直接转入履行合同押金，合同到期后30个工作日内予以退还。
3、本招标(合同)文件及答疑书面纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签订合同的重要依据。为合同附件,具有相应的法律效力,望投标单位予以重视。

4、投标单位应按照招标文件规定的日程安排，准时参加本项目的招标各项活动，如有报名但缺席开标情况，按中途退标处理。

5、投标文件由投标单位负责编制,且投标单位在提交前应详尽无遗地审查全部招标及投标文件，投标单位须对投标文件负全部责任。

6、在开启投标文件之后,若招标单位发现投标单位所提交的文件中存在任何错误、标价不一致或明显过高、过低，以及其他含糊不清的问题,招标单位有权进行质疑,在投标单位的允许下，招标单位仅可选择保留其投标文件或撤回投标文件。

7、若投标单位对本文件持有异议,应在收到本招标文件后的5个工作日内以书面形式通知招标单位,招标单位予以答疑,而异议部分的最终解释权归招标单位所有。投标单位未提出异议的部分,将被视为投标单位已完全认可,一旦中标，投标单位不得以任何理由要求变更、索赔或补偿。

二、招标总则

合肥巢湖爱心医院因工作需要，现需采购分体空调设备，现进行公开招标。本次招标活动将秉承公平、公正、公开的原则,致力于规范招标投标流程,以保障双方的合法权益并遏制不正当竞争行为。本次招标采用综合评标办法，欢迎具有合法资质和良好信誉的供应商参与投标。

三、招标内容

（一）采购需求： 

合计需购买分体空调268台，具体型号及数量如下： 1、KFR-26型：16台 2、KFR-35型：238台 3、KFR-50型：11台 4、KFR-72型：1台

项目总价：投标人投标报价不得高于预算69万元，否则将被视为无效投标。
（二）技术参数要求：

 1、KFR-26型：
制冷量：1匹
能效等级：二级能效
适用面积：10-15平方米
噪音控制：≤45分贝
其他要求：支持智能远程操控
2、KFR-35型：
制冷量：1.5匹
能效等级：二级能效
适用面积：15-20平方米
噪音控制：≤48分贝
其他要求：具备节能运行模式
3、KFR-50型：
制冷量：2匹

能效等级：二级能效
适用面积：20-25平方米
噪音控制：≤50分贝
其他要求：支持静音运行
4、KFR-72型：
制冷量：3匹
能效等级：二级能效
适用面积：25-30平方米
噪音控制：≤52分贝
其他要求：具备快速制冷制热功能
（三）交货时间要求： 

中标供应商需在合同签订后7个工作日内完成全部设备的供货及安装调试工作。

（四）付款方式： 

合同签订后支付30%预付款，设备到货并验收合格后支付60%货款，质保期满后支付剩余10%尾款。

四、投标人资格审查：

 1、具有独立承担民事责任能力的法人。

 2、公司注册资金不低于500万元。

 3、投标方在过去三年内具备类似规模空调设备的销售经验。

 4、参与本项目的投标单位在过去三年内,未出现违法违纪行为,未受到政府部门通报批评、警告、罚款等行政处罚。 

5、投标方需具备有效的空调产品销售资质及相关认证。

五、资格预审要求：

 投标人必须提供以下证照复印件或电子版：

1、营业执照副本（三证合一）、税务登记证副本、组织机构代码证副本（若三证合一，则仅需提供营业执照）。

2、法定代表人身份证及授权代理人身份证。
3、法人授权委托书。

4、空调产品生产或销售相关资质证明。 

5、产品质量认证证书（如ISO、能效标识等）。

 6、近三年内类似项目业绩证明。 

7、企业信用记录证明。

六、投标报价 ：

1、投标单位所提供的产品一律用人民币报价,投标文件的单价和合价(总价)全部用人民币表示,在合同执行中也采用人民币支付。

 2、投标报价应包括产品价格、运输费、安装调试费、税费等完成本项目所需全部费用。

 3、报价如计算错误时,以总价为准,如大小写不符时,以大写金额为准。 

4、投标单位对报价的准确性负责,任何漏报、错报等均由投标单位承担。

七、投标文件组成及要求 ：
1、投标文件组成： （1）技术标书 （2）商务标书 （3）法定代表人身份证及授权代理人身份证 （4）法人授权委托书 （5）产品检测报告 （6）售后服务承诺 （7）近三年内类似项目业绩证明 （8）企业信用记录证明 （9）报价表

2、投标文件要求： 投标文件一式五份,一份正本,四份副本,标书内不包括报价表。标书要求整体密封并注明正副本,加盖公章(骑缝章)递交。报价表(一份)单独密封,加盖公章(骑缝章)后递交。

八、开标及评标 ：

1、开标： （1）按招标文件所规定的时间与地点，公开开标，开标仪式由招标方负责主持。 （2）招标方将根据实际需要,要求各投标方代表（需携带本人身份证）在开标现场进行公司概况及标书内容简要介绍（限时10分钟）。 （3）在开标前，监察人员将对投标文件的密封情况进行核查，确认无误后方可进行拆封并开展评标工作。

2、评标： 招标委员会将严格按照招标文件的要求,全面评估投标文件的技术参数、商务报价、企业信誉、售后服务能力等因素，并确定一家中标单位。评标委员会将采用综合评标办法,不保证出价最低者中标。若所有投标文件均不符合要求,招标委员会有权终止招标,并否决所有投标。
九、投标有效期 

投标有效期指自投标截止之日起至开标时间之前。在此期间,所有提交的投标文件均有效。

十、投标地址及联系人

投标地址：巢湖市健康西路28号合肥巢湖爱心医院 行政部。

投标联系人：马老师       联系电话：0551-82680268
十一、投标截止时间及开标时间

投标截止时间:以具体通知时间为准
开标时间: 以具体通知时间为准
十二、无效的投标

1、超时送达。

2、投标文件未密封。

3、投标文件未按规定加盖本单位印章。

4、在开标过程中,若参与投标的授权代表未能对投标中的疑点给予澄清说明,评标委员会将视此情况为投标方自动放弃投标权利。
5、没有提供有关资质证明等证件。

6、近三年曾与我院有过法律纠纷的企业。

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十三、其他

1、除本招标文件外,招标单位在招标期间发布的补遗漏书及其他正式有效函件,均为招标文件的有效组成部分,投标单位可在接到招标文件的5天内，就招标文件中发现的问题向招标单位提出,招标单位予以答疑。

2、为便于审查、评价及比较投标文件,招标方有权要求投标方对投标文件进行澄清,有关澄清的要求及答复应以书面形式进行。

3、招标方在开标后,对于已收到的投标文件，将不对选择或拒绝任何投标文件的原因进行解释,一旦投标方中标，本招标文件的所有条款即刻成为合同的有效组成部分。
附件一：              诚信廉洁合作协议书
甲方（招标方全称）:合肥巢湖爱心医院

乙方（供应方全称）:
甲乙双方于      年    月   日签订了                      合同（以下简称原合同）。为了保证甲乙双方合作的公平、公正及双方各自利益，经甲乙双方友好协商签订《诚信廉洁合作协议书》，此协议书为甲方招标文件及甲、乙双方的合同附件。
第一条  甲方责任：
（一）甲方应在招标和经济合同签订前向乙方进行说明，必须签署《诚信廉洁合作协议书》。
（二）甲方人员应严格遵守本单位关于“诚信廉洁”的规定，不得存在索要或者接受乙方的任何财物和其他利益等有违职业操守的行为。
（三）甲方人员不得参与乙方提供的非公务活动的行为，如确实需要参加，必须请示主管领导，并向监察部备案。
（四）甲方人员及其亲属不得直接或者变相在乙方单位获取相关利益（参与经营、参股、分红等）。如存在以上情况须主动向甲方集团主管领导说明，并向监察部备案。
（五）甲方有权对各类合作中执行《诚信廉洁合作协议书》的情况进行监督及调查。乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间《诚信廉洁合作协议》执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
第二条 乙方责任：
（一）乙方应了解甲乙双方关于《诚信廉洁合作协议书》的相关规定，并遵照执行。
（二）乙方不得以任何理由和形式向甲方人员及其亲属给付财物或其他利益。
（三）在与甲方开展合作期间，如出现以下任何之一情形，乙方须主动书面向甲方完整、如实披露相关信息：
1、甲方员工或者员工的直系亲属直接或变相持股乙方公司，参与乙方公司经营，享有乙方公司分红权益的情况；
2、甲方员工或者员工的直系亲属受雇于乙方公司的情况。
（四）乙方未在我方备案且未经我方同意，随意进入医院办公场所（除正常工作洽谈业务区），一经发现，对于已经合作的供应商处以5000元罚款，违规二次以上的取消供货资质。
第三条 违约责任
（一）甲方鼓励和支持乙方对甲方违规、违纪人员进行举报或投诉，对于乙方人员主动举报甲方人员违反《诚信廉洁合作协议书》规定的情况，一经核实，甲方对乙方举报人给予行贿金额两倍的奖励。
（二）无论是甲方人员索贿，还是乙方行贿或者乙方通过任何理由和形式向甲方人员及其亲属给付财物或其他利益，且乙方未主动向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实、被司法机关或者第三人核实属实的），乙方除向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还承诺向甲方支付行贿金额10倍的处罚或合同总价10%的违约金（两者以高者为准）。
甲方无须征得乙方同意及认可，可以将处罚金额从工程款或货款中扣除，乙方同意无条件接受。同时甲方对乙方的处罚所得全部用于对甲方人员进行奖励。
（三）如乙方未完整、如实向甲方披露本协议“第二条、乙方责任，第（三）条”中所述信息，或者乙方拒不配合甲方对乙方在合作期间内的监督及调查工作的，或者被证实存在隐瞒信息、提供虚假信息和伪证行为的，乙方除向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还承诺向甲方支付合同总价5%的违约金。
第四条 协议生效
本协议自双方签署之日起生效。
第五条 协议法律效力
此协议书为招标文件和合同附加文本，与合同具有同等法律效力。
第六条 举报、备案及投诉方式
集团监察中心电话/传真：0714-6211568

集团监察中心备案电话：0714-6211568

举报、投诉、报备专用邮箱：akjt999@163、com
举报来信受理单位：爱康集团监察中心
举报来信地址：湖北省黄石市西塞山区颐阳路699号8601室
邮编：435000
甲方（合同专用章/公章）：             乙方（合同专用章/公章）：
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：  
时间：     年   月   日               时间：     年   月   日

附件二：

应  标  书

合肥巢湖爱心医院：

我单位全面研究了合肥巢湖爱心医院分体空调采购招标项目招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

现递交我单位投标文件正本1份，副本4份。

我单位同意评标委员会和招标人按综合得分的高低，根据相关法规确定入围及中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

    我单位同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意招标文件规定的投标截止时间。

我单位确认即使在投标时注明有附加条款、建议、不合理报价等，均视作仅供招标单位参考作用，而不构成约束招标单位的条件。

我单位同意在招标文件约定的投标书有效期限之前，本投标书将始终对我单位具有约束力。

我单位知道并同意招标单位已向本投标单位发出的关于招标文件的修改通知（如有的话），并仔细考虑到投标报价中。

如果我单位中标，我单位将在招标单位规定的时间内完成同招标单位签订的合同（包括本次招标文件等）中的所有内容。如果违约，招标单位有权终止我单位合同并选择其它单位中标，并按招标文件约定赔偿贵单位由此造成经济损失。

投标单位(盖章)：

法定代表人：  

授权委托人：  

投标单位地址：  

投标单位电话： 

日期：

附件三：
法人代表投标授权书

本授权书声明：           公司授权本公司       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加合肥巢湖爱心医院分体空调采购招标项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。


投标人公章：                    

法定代表人（签字或盖章）：                                                       

法定代表人身份证号：                                                                   

日     期：     年       月       日







授权代表身份证复印件








